2019[17]

园林园艺学院实验室危险化学品安全管理制度

第一条 为加强对危险化学品的安全管理，预防和减少危险化学品 事故，保障学校师生的生命及财产的安全，保护环境，根据《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》（苏教科2019〔1号〕）、《扬州市职业大学实验实训室管理办法（修订）》扬职大【2019】91号、《扬州市职业大学实验实训室技术安全管理办法（修订）》扬职大【2019】92号文件精神，特制定本制度。

第二条 本规定适用于园林园艺学院范围内开展教学、 科研的实验、实训场所。

第三条 本制度所指危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。按照《化学品分类和危险性公示 通则》(GB13690-2009)可分为爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和感染性物品、放射性物品；腐蚀品等 8大类。由于管理权限所致，定义一般危险化学品为除剧毒品和易制毒品之外的其他危险化学品。

第四条 学院各实验室指定专人负责本实验室的危险化学品的安全管理工作。

第五条 国家对危险化学品经营实行许可制度，未经许可，任何单位和个人不得经营危险化学品。各实验室必须向国家许可的危险化学品经营单位购置相应的危险化学品。

第六条  各实验室如购买、使用剧毒品和易制毒品的，应遵照保卫处相关制度执行，并接受保卫处的监督管理。如采购要压缩，减小库存量。采购人员应认真审查产品质量、包装及商标。不符合质量标准、包装、标志等有关规定的不得购进。

第七条  使用危险化学品的实验室，必须遵守各项安全生产制度和操作规程。易燃、易爆物品严禁存放在易引起其发生反应的环境条件中，同时要严格用火用电的安全管理。

第八条 使用危险化学品的实验室，应当根据危险化学品的种类、性能，设置相应的安全设施。

第九条 生产或试验结束后，要将工作场所收拾干净，关闭可燃气体的阀门。清查危险化学品，封存好，及时清洗用过的容器，断绝电源，关好门窗，经详细检查确保安全时，方可离去。

第十条 盛装危险化学品的容器在使用前后，必须进行检查，消除隐患。各类包装材料及时处理，防止火灾、爆炸、中毒等事故的发生。

第十一条 储存危险化学品的单位，应当根据其储存的危险化学品的种类和危险特性，在实验室设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。

第十二条 储存危险化学品的单位，应当在实验室和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志，同时，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。

第十三条 危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由两位专人负责管理。危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。

第十四条 储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。

第十五条 危险化学品专用仓库应当符合国家标准、行业标准的要求，并设置明显的标志。储存危险化学品的单位应当对其危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验。

第十六条 各使用单位储存量或周转量以不超过一周使用量为限，不得超量储存。

第十七条 销毁、处理有燃烧、爆炸、中毒和其他危险的废弃危险化学品，必须按照扬州市职业大学实验实训室危废品处理相关政策进行处理并采取安全措施。

第十八条 本规定由学院负责解释，自发布之日起实施。

园林园艺学院党

二〇一九年十二月二十四日